## Pencil and tips
Device | Section | Test | Document availabilty
|  |  | Available | Not available
Pencil and tips | 2.6.4. | Corrosion resistance | YY/T 0149-2006
| 2.11. | Electro magnetic compatibilty | YY 0505-2012 GB 9706.4-2009
| 3.8. | Sterility test |  | General "1101" of Chinese Pharmacopoeia (Edition 2015, Volume Ⅳ)
| 3.9. | Electrical safety | GB 9706.1-2007 GB 9706.4-2009

## RF Generator
Device | Section | Test | Document availabilty
|  |  | Available | Not available
RF generator | 2.5. | Electrical safety | GB 9706.1-2007 GB 9706.4-2009
| 2.8. | Electro magnetic compatibilty | YY 0505-2012 GB 9706.4-2009
| 3.1.1. | Output Power | GB 9706.4-2009
| 3.3 | Foot Switch Test |  | YY 91057-1999.

## Patient Returen Electrode
Device | Section | Test | Document availabilty
|  |  | Available | Not available
Patient Return Electrode | 3.5 | Electrical safety | GB 9706.1-2007 GB 9706.4-2009
| 3.6 | Electro magnetic compatibilty | YY 0505-2012 GB 9706.4-2009